VII. Kapacitás, kondenzátor

Tartalomjegyzék

7.1 A Kapacitás	1

7.2 Kondenzátor	2

7.3 A síkkondenzátor	3

7.3.1 A síkkondenzátor kapacitásának levezetése	5

7.4 A kondenzátor energiája	6

7.5 Kondenzátorkészülékek	8

7.6 Kondenzátorok kapcsolása, eredő kapacitás számítása	9

7.6.1 Kondenzátorok párhuzamos kapcsolása	10

7.6.2 Kondenzátorok soros kapcsolása	11

7.7 A kapacitív feszültségoszó	13

7.8 Kondenzátorok csillag – delta átalakítása	14

7.8.1 Delta – csillag átalakítás	15

7.8.2 Csillag – delta átalakítás	19

7.9 Mintapéldák	21

7.10 Feladatok	24

7.11 Irodalomjegyzék	26

# 7.1 A Kapacitás

Szigetelő közegben egymás környezetében elhelyezkedő vezető anyagú testek között kapacitást értelmezünk (mindig két test között) 7.1 ábra.

7.1 ábra. Egymás közelében elhelyezkedő, különböző töltésű vezetők

Két egymástól távol lévő vezető közül A-n legyen (+Q) töltés, B-n pedig (-Q) töltés. Az A-ból kiinduló erővonalak mind B-n végződnek, nem nyúlnak a végtelenbe, hanem mintegy a rendszer környezetében sűrűsödnek össze, és ezért a két vezetőből álló rendszert kondenzátornak, vagy sűrítőnek nevezzük.

Az A és B vezetők (elektródok) között nyilvánvalóan feszültség van, amelyet a pozitív egységnyi töltésnek B-ről A-ra vitelekor végzendő munka ad meg.

Ha a Q töltést megkétszerezzük, a térerősség (erővonal-sűrűség) mindenütt kétszer nagyobb lesz, és így az említett munka illetve U feszültség is kétszeresére nő, azaz a töltés és a feszültség között arányosság áll fen.

Homogén szigetelő közegben (anyagban), egymás környezetében elhelyezkedő két vezető anyagú test kapacitása az egységnyi feszültség hatására a vezető testeken szétváló villamos töltés mennyiségét adja meg.

Két, egymás környezetében elhelyezkedő vezető anyagú testet elektródoknak nevezzük. A testek akkor vannak egymás környezetében, ha villamos terük befolyással van egymásra, azaz villamos töltéseik együttesen határozzák meg környezetükben a villamos teret.

Az elektródokon szétválasztott Q villamos töltés esetén U feszültséggel rendelkező elektród-pár kapacitása:

A töltéstől és a feszültségtől független, csupán a geometriai viszonyoktól (az A, B) vezetők alakjától, méretétől és kölcsönös helyzetétől függő pozitív mennyiséget kapacitásnak, jelen esetben az A és B vezetőkből álló kondenzátor kapacitásának nevezzük.

Egysége:

A farad (F) igen nagy egység, a gyakorlatban szokásos kapacitásértékek nagyságrendje: F, nF, pF,

1μF = 10-6F,

1nF = 10-9F,

1pF = 10-12F.

# 7.2 Kondenzátor

A kondenzátor villamos töltések felhalmozására és tárolására alkalmas, egymástól szigetelőanyaggal elválasztott elektród-pár.

Az elektródot más szóval fegyverzetnek is nevezik.

Kondenzátort alkotnak a nem kondenzátor céljára készült, de felépítésük folytán kapacitással rendelkező berendezések, illetve azok részei is. Ilyen például a koaxiális kábel, amelynek külső fémköpenye árnyékolás céljára szolgál, a belső vezetőérrel azonban vezető elektródpárként kapacitással rendelkezik, így kondenzátort képez.

A kondenzátor két kivezetéssel (csatlakozással) rendelkező passzív, energiatároló jellegű áramköri elem.

7.2 ábra. A kondenzátorok rajzjele

A kondenzátorok rajzjele a villamos tervekben (7.2 ábra).

A kondenzátor a rákapcsolt feszültség hatására fegyverzetein szétváló (felhalmozódó) villamos töltések által az elektródok közötti teret kitöltő szigetelőanyagban létrehozott villamos tér energiája révén tárol energiát.

Jelentős kapacitással rendelkező kondenzátorokat alkotnak az erősáramú kábelek is úgy vezető ereik között, mint vezetőerük és a fémpáncélozás között (7.3 ábra).

7.3 ábra. Háromfázisú kábel, a vezetőerek és a páncélozás közötti kapacitások

Hasonlóképpen kondenzátort képeznek a villamos távvezetékek egymás mellett haladó vezetői, de a vezetőből és a földből álló vezető elektródpár is rendelkezik kapacitással. Bizonyos esetekben még az integrált áramkörök kivezetései közötti, pF nagyságrendű kapacitást is figyelembe kell venni.

# 7.3 A síkkondenzátor

A kapacitás jelentősen megnövekszik, ha a töltések tárolására használt vezető test mellé egy másikat helyezünk.

A síkkondenzátor két, azonos A felületű, egymással párhuzamosan, adott d távolságra elhelyezkedő, vezető anyagú, sík elektródból, valamint az őket egymástól elválasztó, ( dielektromos állandóval rendelkező, szigetelőanyagú rétegből áll (7.4 ábra).

7.4 ábra. A síkkondenzátor keresztmetszeti rajza

A kondenzátor elektródjain a kondenzátorra kapcsolt U feszültség hatására (Q töltés válik szét, ami villamos teret hoz létre a kondenzátor belsejében.

A síkkondenzátor belsejében homogén villamos teret feltételezünk. Ez természetesen közelítés, ami a villamos térnek az elektródok szélein fellépő szórását és a csekély mértékben jelen lévő külső villamos teret figyelmen kívül hagyja (7.5 ábra). Az elektródok kicsiny d távolságához képest nagy A felületük miatt azonban a feltételezett homogén tér nagyon jól közelíti a valóságot.

7.5 ábra. A síkkondenzátor villamos tere

## 7.3.1 A síkkondenzátor kapacitásának levezetése

A kapacitás meghatározásának általános összefüggése:

ahol 	Q : az elektródpáron szétválasztott töltés abszolút értéke,

U : a Q töltés hatására fellépő feszültség az elektródok között.

A feszültség helyére a villamos térerősség összefüggését, majd a villamos térerősség helyére a síkkondenzátor terében a villamos térerősség meghatározására levezetett összefüggést behelyettesítve:

Ahol	 ( : az elektródok közötti szigetelőanyag dielektromos állandója,

A : az elektródok felülete (egy elektródé).

Az egymástól d távolságra elhelyezett A felületű síkelektródokkal és ( dielektromos állandójú szigetelőanyaggal rendelkező síkkondenzátor kapacitása:

- arányos az elektródok között levő szigetelőanyag dielektromos álladójával;

- arányos továbbá az elektródok felületével, mert minél nagyobb azok felülete, annál nagyobb mennyiségű töltést képesek befogadni, amellyel a kapacitás közvetlenül arányos;

- és fordítottan arányos az elektródok közötti távolsággal, mert nagyobb távolság esetén kisebb villamos térerősség tartozik ugyanahhoz a feszültséghez, amit kevesebb töltés hoz létre az elektródokon.

Nagy a kapacitás, ha a kondenzátor fegyverzetei közel vannak egymáshoz, felületük nagy, és a szigetelőanyag nagy dielektromos állandóval rendelkezik.

Jegyezzük meg, hogy A-ba a felületnek csak az a része tartozik, amelyek egymással szemben vannak!

Ez az összefüggés a kondenzátor fegyverzetei között fellépő feszültséget mutatja meg. Hatására a dielektrikumban E térerősség alakul ki, amely a szigetelőben polarizációt, nagy térerősség esetén átütést okoz.

A dielektrikum anyagától és vastagságától függő azt a legnagyobb feszültséget, amelynél a kondenzátor dielektrikuma még biztosan nem károsodik, a kondenzátor névleges feszültségének nevezzük.

A kapacitás és a névleges feszültség a kondenzátor legfontosabb jellemzője, ezért a kondenzátor házán is feltüntetik.

Az összefüggés harmadik alakja:

Ez a C kapacitású kondenzátorban az U feszültség fellépése mellett tárolt töltések mennyiségét mutatja meg. A feltöltött kondenzátor egyik fegyverzetén pozitív, a másikon negatív töltések vannak, amelyek kölcsönösen feltételezik egymást és mennyiségük azonos. Ez az állapot Q mennyiségű töltés szétválasztásával keletkezett, ezért kisütéskor (a töltések kiegyenlítődésekor) éppen Q töltés áramlik át, és ezzel mindkét oldal töltöttsége megszűnik.

# 7.4 A kondenzátor energiája

A villamos tér a benne elhelyezkedő villamos töltésekre erőhatást gyakorol, amelyeket gyorsítva munkát képes végezni, tehát rendelkezik energiatartalommal. A villamos tér egyes pontjaiban az energiasűrűség ismeretében a tér bizonyos térfogatának teljes energiatartalma az energiasűrűségnek az adott térrészre vonatkoztatott integrálásával határozható meg:

,

ahol w az energiasűrűség a tér pontjaiban és V a vizsgált térfogat.

Homogén térben:

Síkkondenzátor belsejében homogén villamos tér van jelen, amelyben V térfogat energiatartalma:

ahol 	E : a villamos térerősség a síkkondenzátor terében,

D : a villamos eltolási vektor a síkkondenzátor terében,

( : a síkkondenzátor elektródjai közötti teret kitöltő szigetelőanyag dielektromosállandója,

Q : az elektródokon szétválasztott töltés abszolút értéke,

A : az elektródok felülete (csak egy elektródé).

d : a kondenzátor elektródjai közötti távolság,

C : a kondenzátor kapacitása.

A  összefüggés felhasználásával az energiatartalom még a következőképpen is megadható:

A töltés, feszültség és a kapacitás közül a kondenzátorok esetében legtöbbször az utóbbi kettő mennyiség, a feszültség és a kapacitás ismert, így a síkkondenzátor energiája:

Ez az összefüggés tetszőleges geometriájú, más kondenzátorok esetén is érvényes.

# 7.5 Kondenzátorkészülékek

A műszaki gyakorlatban sokféle kondenzátortípust alkalmaznak. A kondenzátorkészülékek csoportosíthatók kapacitásértékük állandósága alapján (állandó vagy változó értékű kondenzátorok), valamint az elektródok és a dielektrikum anyaga szerint.

A kondenzátorok fegyverzete közötti szigetelőanyag lehet levegő, papír, műanyag, csillám, üveg, kerámia, stb. Levegő a szigetelőanyag például a rádiótechnikában alkalmazott forgókondenzátorokban (változó értékű kondenzátor). A tömbkondenzátorok gyakori típusa az összetekercselt alumíniumfóliából és a fóliák közötti szigetelőcsíkból áll. Ezzel az elrendezéssel kis méretek mellett igen nagy kapacitás érhető el.

Még jobb a helykihasználása az elektrolitkondenzátoroknak, amelyekben az egyik elektródot alumínium vagy tantál alkotja és az azon képződő oxidréteg képezi a szigetelő réteget, végül a másik elektród elektrolit, például bórsav oldat. Az elektrolit, lévén folyékony, tökéletesen követi a szemközti elektród alakját, biztosítva így az oxidréteg által meghatározott 0,1 mm nagyságrendű szigetelési távolságot. Az elektrolitkondenzátor fém anyagú elektródját érdessé téve annak felülete megnövelhető, és mivel a síkkondenzátor kapacitása az elektródok felületével arányos, így a kapacitás is megnő:

ahol: az elektródok közötti szigetelőanyag dielektromos állandója,
A: az elektródok felülete,
d: az elektródok közötti távolság.

A fém elektródon létrehozott oxidréteggel biztosítható az igen kis vastagságú szigetelő réteg, a folyékony, másik elektród pedig követi az érdesített, fém elektród felületét.

Az elektrolitkondenzátorokra csak meghatározott polaritással kapcsolható egyenfeszültség, mert a fém elektródot katódként (negatív polaritásra) kapcsolva, a szigetelőréteg megszűnik és a kondenzátor áramot vezet. Az áram hatására felmelegedő elektrolit felforrva felrobbanthatja a kondenzátort. Az elektrolikondenzátorok alkalmazási köre emiatt behatárolt, főleg az áram simítására használják egyenirányítók egyenfeszültségű körében.

7.6. ábra. Az elektrolitkondenzátor felépítése

Az elektrolikondenzátorok polaritásfüggésére áramköri rajzjelük is utal:

7.7 ábra. Az elektrolitkondenzátor rajzjele a villamos terveken

A kondenzátorokban levő, adott vastagságú szigetelő réteg miatt csak meghatározott, legnagyobb feszültségen használhatók, ezért kapacitásuk után az üzemi feszültségük a rájuk jellemző, legfontosabb adat. A véges feszültségtűrést különösképpen figyelembe kell venni az elektrolitkondenzátorok esetén, amelyek egyik előnye épen a jó helykihasználás, ami részben az igen vékony szigetelő oxidrétegnek köszönhető.

Nagyfeszültségen végzett, központi fázisjavítás céljára nagyfeszültségű (10 - 20 kV-os) kondenzátorok is készülnek, de a 120 kV-os vezetékeken folytatott távközléshez szükséges szűrők 120 kV-os vonali feszültségszintű kondenzátorokat is tartalmaznak.

# 7.6 Kondenzátorok kapcsolása, eredő kapacitás számítása

Villamos áramkörök számításakor sokszor szükségessé válhat több, egymással valamilyen villamosan vezető összeköttetésben lévő kondenzátor egyetlen újabb kondenzátorral történő egyenértékű helyettesítése.

Egy kondenzátor akkor helyettesíti a hálózat két pontjára nézve egyenértékűen az eredeti kondenzátorokat, ha a két pontra kapcsolt, ugyanazon feszültség hatására ugyanakkora villamos töltésmennyiség helyezkedik el elektródjain, mint a hálózati pontokkal ideális vezetővel összeköttetésben levő eredeti elektródokon. A helyettesítő kondenzátor kapacitását eredő kapacitásnak nevezzük.

Egyenértékű helyettesítés a hálózat három pontjára nézve is történhet. Ekkor három kondenzátor másik három, egymással az eredetitől eltérő kapcsolásban lévő kondenzátorral való helyettesítése történik. Ily módom csillagkapcsolású kondenzátorok helyettesíthetők deltakapcsolásúakkal, és fordítva, deltakapcsolásúak csillagkapcsolásúakkal. Három kondenzátor akkor van egymással csillagkapcsolásban, ha egy-egy kapcsuk áll vezető összeköttetésben, vagyis azok a kapcsaik azonos potenciálúak. Három kondenzátor akkor van egymással deltakapcsolásban, ha a három kondenzátor egymással zárt kört (hurkot) alkot, amelybe más áramköri elem nincs sorosan beiktatva.

A kondenzátorok alábbi négy alapkapcsolásának eredő illetve helyettesítő kapacitásainak ismeretében kondenzátorokból álló bármilyen hálózat eredő kapacitása meghatározható.

## 7.6.1 Kondenzátorok párhuzamos kapcsolása

Kondenzátorok akkor vannak egymással párhuzamos kapcsolásban, ha két-két kapcsuk egymással vezető összeköttetésben áll (egy kondenzátor két kapcsa egymással természetesen nincs összekötve) és így a rajtuk mérhető feszültség azonos.

7.8. ábra. Kondenzátorok párhuzamos kapcsolása

Két, egymással párhuzamosan kapcsolt kondenzátor egyenértékűen helyettesíthető egyetlen kondenzátorral, amelynek kapacitása a két kondenzátor kapacitásának összege.

A fenti állítás bizonyítása:

A párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok két-két kapcsa egymással ideális vezetővel össze van kapcsolva, tehát a két-két kapocs, és azokkal együtt a hozzájuk kapcsolódó elektródok azonos potenciálon vannak, a két kondenzátor összekapcsolt elektródjaik révén egy kondenzátort alkot. A két kondenzátoron azonos feszültség (U) mérhető, és természetesen az őket helyettesítő eredő kapacitással rendelkező, egyetlen kondenzátoron is, amelynek villamos töltése (Q) a két kondenzátor töltésének (Q1, Q2) összege:

A töltést a kapacitással és feszültséggel kifejezve:

,

így

a két párhuzamosan kapcsolt, C1 és C2 kapacitású kondenzátor Ce eredő kapacitása:

Egymással párhuzamosan kapcsolt, n darab kondenzátor eredő kapacitása a párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok kapacitásainak összegével egyenlő.

Azonos kapacitások esetén:

## 7.6.2 Kondenzátorok soros kapcsolása

Kondenzátorok akkor állnak egymással soros kapcsolásban, ha a két egymással összekapcsolt kondenzátornak csak egy-egy kapcsa van vezető kapcsolatban egymással, és a kapcsolódási pontra más áramköri ág nem csatlakozik.

7.9. ábra. Kondenzátorok soros kapcsolása

Két, egymással sorosan kapcsolt kondenzátor egyenértékűen helyettesíthető egyetlen kondenzátorral, amely kapacitásának reciproka a két kondenzátor kapacitása reciprokának összege.

A fenti állítás bizonyítása:

Az egymással sorba kapcsolt kondenzátorok összekapcsolt elektródjai - C1 jobboldali elektródja és C2 baloldali elektródja - azonos potenciálúak, tehát vezető testet alkotnak, amelyen az elrendezésre kapcsolt feszültség hatására töltésmegosztás jön létre. A töltésmegosztás következtében ugyanakkora negatív villamos töltés jelenhet csak meg a jobboldali elektródon, amekkora pozitív töltés a baloldalin. A két kondenzátor elektródjain tehát azonos nagyságú töltések jelennek meg adott feszültség hatására. A helyettesítő kondenzátoron lévő feszültség pedig az eredeti kondenzátorokon lévő feszültségek összege.

Tehát:

A feszültségeket a kapacitással és a töltéssel kifejezve:

Egymással sorba kapcsolt, n darab kondenzátor eredő kapacitásának reciproka a kondenzátorok kapacitásai reciprokának összegével egyenlő.

Itt is alkalmazható a replusz képlet:

A soros kapcsolás eredője mindig kisebb, mint a kapcsolást alkotó legkisebb kapacitás.

# 7.7 A kapacitív feszültségoszó

Két, egymással sorba kapcsolt kondenzátor a kapcsolás két végpontjára kapcsolt feszültséget megosztja, vagyis a feszültség a két kondenzátoron a kapacitásaik aránya által meghatározott nagyságú lesz. A két részfeszültség összege Kirchhoff huroktörvénye értelmében az összegfeszültséggel (a két végpont között mérhető feszültséggel) egyenlő.

7.10. ábra. Kapacitív feszültségosztó

A két kondenzátor egyikén mérhető feszültség (U1) az összegfeszültség (U) és a kondenzátorok kapacitásának (C1 és C2) ismeretében a következőképpen határozható meg:

felírva a Kirchhoff hurokegyenletet:

ebből U1-et kifejezve:

és az U2 feszültség helyére a töltés és a kapacitás hányadosát behelyettesítve az alábbi összefüggést kapjuk:

Sorosan kapcsolt, eredetileg töltetlen kondenzátorokon a feszültség hatására azonos nagyságú villamos töltés (Q) válik szét. A töltés helyébe az összegfeszültséget és az eredő kapacitást (Ce) behelyettesítve:

végül az egyenletet legegyszerűbb alakjába rendezve az eredmény:

Az egymással sorba kapcsolt kondenzátorok tehát kapacitásaikkal fordított arányban osztják meg az összegfeszültséget

# 7.8 Kondenzátorok csillag – delta átalakítása

Bizonyos kapcsolások esetén a több kondenzátorból álló hálózat eredő kapacitása nem határozható meg a párhuzamosan vagy sorosan kapcsolt kondenzátorok esetén alkalmazható összefüggésekkel. Ilyen esetekben három kondenzátornak másik három kondenzátorral történő helyettesítésére van szükség, amelyek a kapcsolás három pontjára nézve egyenértékűek, viszont más kapcsolásban állnak egymással. Ily módon három, egymással csillag-kapcsolásban álló kondenzátor (az 1.16.3.3 ábrán baloldalt) helyettesíthető, három delta-kapcsolásúval (az 1.16.3.3 ábrán jobboldalt), valamint fordítva, három delta-kapcsolású csillag-kapcsolásúakkal.

7.11. ábra. Kondenzátorok csillag- és delta-kapcsolása

## 7.8.1 Delta – csillag átalakítás

A deltakapcsolású kondenzátorok kapacitásértékeinek ismeretében a csillagkapcsolású helyettesítő kondenzátorok kapacitásainak levezetése a következőképpen történik. A kapcsolás három pontja közül rendre kettő-kettő közötti eredő kapacitásnak meg kell egyeznie:

az 1-2 pontok között: I.

a 2-3 pontok között: II.

az 1-3 pontok között: III.

A felírt három egyenlet mindig három ismeretlent tartalmaz attól függően, hogy melyik elrendezés három kapacitásértékének ismeretében kívánjuk a másik elrendezés három kapacitását meghatározni. Jelen esetben a csillag kapcsolású kondenzátorok kapacitásait fejezzük ki a deltakapcsolásúakkal. Kifejtve a replusz műveleteket és közös nevezőre hozva az egyenletek jobb oldalait:

I.

II.

III.

Mindhárom egyenlet reciproka:

I.

II.

III.

A következő lépés az I. - II. + III. művelet, és figyelembe véve, hogy az egyenletek jobb oldalainak nevezője közös, azokat egy törtben kifejezve:

Közös nevezőre hozva a bal oldalt is:

C1-et kifejezve, majd az egyenlet mindkét oldalát beszorozva C12C13-mal:

A C2 kapacitásérték kifejezéséhez az I. + II. - III. műveletet kell elvégezni:

Közös nevezőre hozva a bal oldalt is:

C2-t kifejezve, majd az egyenlet mindkét oldalát beszorozva C12C23-mal:

A C3 kapacitásérték kifejezéséhez pedig a - I. + II. + III. műveletet kell elvégezni:

Közös nevezőre hozva a bal oldalt is:

C3-at kifejezve, majd az egyenlet mindkét oldalát beszorozva C13C23-mal:

A csillagkapcsolású kondenzátorok kapacitásértékei a deltakapcsolásúak ismeretében:

ahol: .

## 7.8.2 Csillag – delta átalakítás

A csillagkapcsolású kondenzátorok kapacitásértékeinek ismeretében a deltakapcsolású helyettesítő kondenzátorok kapacitásainak levezetése a következőképpen történik.

A kapcsolás három pontja közül rendre kettő-kettő közötti eredő kapacitásnak meg kell egyeznie. A deltakapcsolású helyettesítő kondenzátorok kapacitásainak a csillagkapcsolású kondenzátorok kapacitásaival történő kifejezéséhez mindkét hálózaton azonos módosítást végzünk. Az eredő kapacitásoknak a kapocspárokra történő felírásakor mindig rövidre zárunk két-két szomszédos, másik kapocspárt.

Az 1-2 kapcsokra történő eredőszámítás esetén az 1-3 kapcsokat zárjuk rövidre (ld. 7.12. ábra).

7.12. ábra. 1-3 kapcsok rövidre zárása

Az eredő kapacitás ekkor az 1-2 kapocspárra: I.

A 2-3 kapcsok esetén az 1-2 kapcsokat zárjuk rövidre :

Az eredő kapacitás ekkor a 2-3 kapocspárra: II.

Az 1-3 kapcsok esetén a 2-3 kapcsokat zárjuk rövidre:

Az eredő kapacitás ekkor az 1-3 kapocspárra: II.

A három egyenletben a replusz műveletet elvégezve:

I.

II.

III.

C12 kifejezéséhez az I-II+III műveletet végezzük el az egyenletekkel:

C12 tehát:

C23 kifejezéséhez az I+II-III műveletet végezzük el az egyenletekkel:

C23 tehát:

C13 kifejezéséhez a -I+II+III műveletet végezzük el az egyenletekkel:

C13 tehát:

A deltakapcsolású kondenzátorok kapacitásértékei a csillagkapcsolásúak ismeretében:

ahol:

# 7.9 Mintapéldák

Példa: 1

Egy síkkondenzátor két párhuzamos lemezének felülete 10cm2, a távolságuk 0,5mm.

Számítsa ki:

- a kapacitás nagyságát,

- a lemezek közötti térerősséget,

- a tárolt töltésmennyiséget és annak az energiáját, ha 200V feszültségre töltöttük fel a kondenzátort.

A dielektrikum levegő (εr = 1, ε0 = 8,86·10-12As/Vm).

Megoldás:

A = 10cm2, d = 0,5mm, U = 200V, εr = 1, ε0 = 8,86·10-12As/Vm

- A kapacitás kiszámítása:

- Térerősség a lemezek között:

- A tárolt töltés:

A kondenzátor által tárolt energia:

Példa: 2

Mekkora kapacitása van annak a kondenzátornak, amelyet egymástól 1mm távolságra levő 2db 20x20cm-es alumínium lemez alkot? Mennyi lesz a kapacitás,ha a lemezeket 10cm-rel eltoljuk egymáshoz képest? A lemezek között levegő van.

Megoldás:

d = 1mm = 10-3m, A = 20cm·20cm = 400cm2 = 4·10-2m2, εr = 1, ε0 = 8,86·10-12As/Vm.

- A kapacitás a lemezek eltolása előtt:

A lemezek eltolása után:

A = 20cm·10cm = 200cm2 = 2·10-2m2,

Példa: 3

Számítsa ki, hogy az ábrán látható kapcsolásban mekkora feszültségre töltődik fel a C4 jelzésű kondenzátor!

Adatok: U0 = 100V, C1 =C2 =C3 =C4 =1μF.

A feladat egyik lehetséges megoldása a következő!

Megoldás:

U0 = 100V, C1 =C2 =C3 =C4 =1μF.

A feladat megoldáshoz használjuk a kapacitív feszültségosztó képletét!

Először az AB pontra számítsuk ki a feszültséget:

Másodjára a CB pontra számítsuk ki a feszültséget:

Tehát a C4-es kondenzátor 20V feszültségre töltődik fel.

Példa: 4

Számítsa ki az ábrán látható kapcsolás eredő kapacitását!

Adatok: a.)  C1÷ C5 = 1nF

b.)  C1 =C5 = 1μF, C2 ÷ C4 = 0,5μF.

Megoldás:

- C1 ÷C5 = 1nF

- C1 = C5 = 1μF, C2 ÷ C4 = 0,5μF.

# 7.10 Feladatok

1 feladat

Egy 3μF kapacitású, 200V feszültségre töltött kondenzátorhoz párhuzamosan kötünk egy 5μF-os töltetlen kondenzátort. Mekkora az így kialakított kondenzátor fegyverzetei közötti feszültség?

2 feladat

Egy 300V-ra töltött 3μF-os és egy 50V-ra töltött 4μF-os kondenzátort párhuzamosan kötünk úgy, hogy az egyik pozitív fegyverzetét a másik negatívjához kapcsoljuk.

Mekkora az új kondenzátoron a feszültség?

3 feladat

Egy 5μF-os kondenzátort 100V-ra töltünk, majd párhuzamosan kötünk vele egy

15μF-os töltetlen kondenzátort. Mennyi energiát tárol az első kondenzátor egyedül és mennyit az összekapcsolt kondenzátorok együttesen?

4 feladat

Síkkondenzátor A = 1dm2 területű lemezei között 5mm a távolság. A lemezek közzé 5mm vastag üveglapot helyezünk. Az üveg dielektromos állandója εr = 8.

- Mekkora a kondenzátor kapacitása?

- Mekkora a kondenzátorlemezek közötti feszültség az üveglap behelyezése után, ha a kondenzátort előbb 300V-ra töltöttük fel?

5 feladat

Mekkora lesz az eredetileg 250nF-os kondenzátor kapacitása, ha lemezei közzé a távolság 1/5 részében a lemezekkel párhuzamosan az előzőekkel egyenlő területű és alakú vékony vezető lemezt helyezünk?

6 feladat

Számítsa ki az ábrán látható kapcsolás eredő kapacitását!

Adatok: C1 ÷ C7 =1pF

7 feladat

Számítsa ki, milyen értékű ellenállásokat kell bekötni az áramkörbe, hogy a feszültségosztásuk megfeleljen a kondenzátorok kapacitása által meghatározott osztási aránynak! Az ellenállásokon átfolyó áram erőssége: I = 1mA.

C1 = 500μF, C2 = 1000μF, U = 600V.

# 7.11 Irodalomjegyzék

Budó Ágoston: Kísérleti fizika II.

Sas Elemér – Skrapits Lajos: Elektromosság mágnesség

Gergely István: Elektrotechnika