Mérő-átalakítók

- Passzív mérő-átalakítók

  - Ellenállásos mérő-átalakítók

    - Csúszóérintkezős mérő-átalakító

    - Nyomásfüggő ellenállásos mérő-átalakító

    - Nyúlásmérő átalakítók

    - Hőellenállásos mérő-átalakító

    - Elektrokémiaia mérő-átalakító

    - Fotoellenállásos mérő-átalakító

  - Induktív mérő-átalakítók

    - Nyitott mágneskörű

      - Egytekercses

      - Kéttekercses

    - Zárt mágneskörű

      - Differenciál transzformátor

      - Légrés-változásos transzformátor

  - Kapacitív mérő-átalakítók

- Aktív mérő-átalakítók

  - Indukciós mérő-átalakító

  - Termoelektromos mérő-átalakító

  - Piezoelektromos mérő-átalakító

  - Fotoelektromos mérő-átalakító

Távolságmérés

- Kis távolság (kisebb, mint 1 méter)

  - Elmozdulás és hosszúság

    - Potenciométer

    - Induktív érzékelő

    - Kapacitív érzékelő

    - Elektronikus mikrométer és tolóméter

  - Rétegvastagság

    - Örvényáramú és mágnesszondás eljárás

    - Kapacitív eljárás

    - Ultrahang reflexiós módszer

    - Radioaktív sugárzás

- Nagy távolság (általában nagyobb, mint 1 méter)

  - Navigációs célból

  - Távolság meghatározás céljából

  - Szintmérés

    - Érintkezés nélkül

      - Ultrahang reflexiós eljárás

      - Mikrohullámú reflexiós eljárás

      - Sugárzásos eljárás

        - Ultrahangos eljárás

        - Izotópos eljárás

        - Mikrohullámú eljárás

    - Érintkezéses eljárás

      - Úszós megoldás

      - Közvetlen kapacitív mérés

      - Vezetőképesség alapján

      - Közvetett eljárások

        - Hidrosztatikus fenéknyomás mérésére alapozott módszer

        - Szintmagasság mérése erőmérő érzékelőkkel

        - Beépített érzékelő szonda

        - Membrános

        - Kapacitív

        - rezgőrudas

  - Sebesség és gyorsulás mérése

    - Fordulatszám érzékelés

      - Egyenáramú technométer generátor

      - Digitális fordulatszám érzékelés

        - Mechanikus fordulatszám érzékelés

        - Indukciós fordulatszám érzékelés

        - Mágneses fordulatszám érzékelés

        - Optoelektronikai érzékelő

Erőmérés

- Közvetlen erőmérés

  - Átmeneti ellenállásos

  - Piezoelektromos

- Közvetett erőmérés

  - Összehasonlítás

  - Rugalmas deformáció

    - Nyúlás-mérőbélyeg

    - Induktív átalakítás

    - Kapacitív átalakítás

    - Elektronikus mérlegek

      - Elszámolási vagy technológiai rendeltetésű mérlegek

      - Statikus vagy dinamikus viszonyokra kialakított mérlegek

      - Laboratóriumi vagy ipari mérlegek

      - Felfüggesztéses vagy alátámasztásos rendszerű mérlegek

        - Darumérleg

        - Hídmérleg

      - Folyamatos vagy szakaszos működésű mérlegek

        - Szakaszos

          - Szállítószalag mérleg

          - Ütközőlapos mérleg

        - Folyamatos

          - Adagolómérleg

          - Billenő-tartályos mérleg

      - Különleges rendeltetésű mérlegek

        - Tartálymérleg

        - Ejtőtartályos mérleg

        - Pótkocsis mérleg

Nyomásmérés

- Közvetlen nyomásmérés

  - Közlekedőedényes nyomásmérő

    - U-csöves

    - Mikro-manométeres

  - Felületi terhelés alapján mérő nyomásmérők

    - Dugattyús

      - Búvár-dugattyús

      - Differenciál-dugattyús

    - Harangtípusú

    - Billenő-gyűrűs

        - Folyadékoszlop fenéknyomását, vagy a felületi terhelést közvetlenül

villamos jellé alakító nyomásmérők

          - Piezoelektromos nyomásmérők

- Közvetett nyomásmérés

  - Rugalmas alakváltozásos nyomásmérők

    - Síkmembrán

    - Csőmembrán

    - Az induktív leképezésű csőrúgós nyomásmérő

    - Kapacitív leképezésű membrános átalakító

    - Potenciométeres leképzésű nyomásmérők

  - Mechanikai feszültségváltozásos nyomásmérők

    - Nyúlásmérő-bélyegek

    - Kerámiakamrás

Hőmérsékletmérés

- Ellenállásos hőmérők

  - Fém ellenállásos hőmérők

    - Platina ellenállás hőmérő

    - Nikkel ellenállás hőmérő

    - Réz ellenállás hőmérő

  - Félvezető ellenállás hőmérők

    - Termisztor

      - Negatív NTC

      - Pozitív NTC

    - Szilícium hőmérséklet érzékelő

Áramlásmérés

- Forgórendszerű áramlásmérők

  - Axiál-turbinás áramlásmérők

  - Tangenciális turbinás

    - Egysugaras szárnykerekes

    - Többsugaras szárnykerekes

    - Speciális

    - Keringőelemes

- Áramlás mérése nyomásméréssel

- Áramlás mérése állandó nyomáseséssel

  - Rotaméter

  - Indukciós áramlásmérés

  - Ultrahangos áramlásmérés

  - Áramlásmérés örvénymérővel