Erősáramú üzemi szabályzat

- MSZ 1585:2001: erősáramú üzemi szabályzat.

- MSZ 1585:2009. villamos berendezések üzemeltetése.

- MSZ 1585:2012 villamos berendezések üzemeltetése.

- MSZ EN 50110-1:2005:  villamos berendezés üzemeltetése.

- MSZ EN 50110-2:1999: villamos berendezések üzemeltetése, nemzeti melléklettel.

Névleges feszültségek

- MSZ 1:2002: szabványos villamos feszültségek.

- MSZ EN 50160:2008: közcélú elosztó hálózatokon való villamos energia szolgáltatás feszültség jellemzői.

- MSZ HD 193 S2:1999: feszültség sávok épületek villamos berendezéseihez.

- MSZ HD 472 S1:2002: kisfeszültségű, közcélú hálózatok névleges feszültségei.

Egyéb

- MSZ EN 60071-1:2006: szigetelés koordináció, fogalom meghatározás,elvek, szabályok.

- MSZ EN 60617 sorozat: villamos rajz jelek.

- MSZ 9943:1994: üzemanyag töltő állomás előírásai.

- MSZ 15988:2000: 1-35 KV feszültségű vezetékek és gyűjtő sínek védelmi és automatika rendszere.

- MSZ 19750:1987: kompresszor telepek biztonsági követelményei.

- MSZ 07-4050:1991: közúti jármű szerelő aknák, emelt jármű állások létesitési és biztonsági követelményei.

- MSZ 09-00.0287:1986+1M:1997: 3-400KV-os berendezések túlfeszültség védelme.

- MSZ 09-57.0011 sorozat: robbanó anyag ipari létesítmények létesítési biztonsági követelményei.

- MSZ 09-57.0011-1:1987: fogalom meghatározások.

- MSZ 09-57-0011-2:1987: létesítmény kialakítása.

- MSZ 09-57-0011-3:1987: épületgépészeti előírások.

- MSZ 09-57-0011-4:1987:villamos előírások.

- MSZ EN 50090:  EIB szabvány

- MSZ EN 292-1,2:1993: gépek biztonsága, alapfogalmak, kialakítás általános elvei.

- MSZ EN 595 sorozat : építmények tűzvédelme.

- MSZ 11001-1...6 sorozat: hűtőberendezések biztonsági előírásai.

- MSZ 15688:1991: villamosenergia fejlesztő, átalakító és elosztó berendezések tűzvédelme.

- MSZ 15688:2009. villamos energia fejlesztő, átalakító és elosztó berendezések tűzvédelme.

- MSZ 04-64:1990: építkezési felvonulási villamos berendezések követelményei.

- MSZ 151-1:2000:  erősáramú szabad vezetékek.1KV -nál nagyobb névleges feszültségű szabad vezetékek  létesítési előírásai.

- MSZ 151-1:2000/1M:2010. szabad vezetékek létesítési előírása.

- MSZ 151-3:1988: tartószerkezetek,oszlopok.

- MSZ 151-4:1989: tartószerkezetek alapozása.

- MSZ 151-8:2002: szabad vezetékek létesítési előírásai 1 KV  névleges feszültségű.

- MSZ 7487-1:1979: közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, fogalom meghatározások.

- MSZ 7487-2:1980:    " ,elhelyezés a térszint alatt.

- MSZ 7487-3:1980:     "   , elrendezés a térszint felett.

- MSZ EN 50131-4:2009 Riasztó rendszerek. Behatolás és támadás jelző rendszerek. 4.rész. Figyelem felhívó eszközök.

- MSZ EN 50132-1:2010 Riasztó rendszerek. Zárt láncú televíziós  megfigyelő rendszerek biztonsági alkalmazásokhoz. 1 rész. Rendszer követelmények.

- MSZ EN 60335-2-27:2011 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek.Biztonság. 2-27. rész. Bőr ultraibolya és infravörös besugárzására használt készülékek követelményei.

- MSZ EN 60255-1:2010 Mérőrelék és védelmi készülékek. 1.rész. Általános követelmények.

- MSZ EN 60255-151:2010  Mérőrelék és védelmi készülékek. 151.rész. Túláram és áram csökkenés védelem működési követelményei.

- MSZ EN 50310:2011 Egyenpotenciálú összekötések és földelések alkalmazása olyan épületekben, ahol informatikai berendezések vannak.

- MSZ EN 61236:2011 Feszültség alatti munkavégzés. Nyergek, rúdszorítók és szerelvényeik.

### Gyártmányokra vonatkozó szabványok

- MSZ EN 60051 sorozat: közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutatós villamos mérőműszerek és tartozékaik.

- MSZ EN 60029 hordozható és hasonló jellegű villamos készülékek.

- MSZ EN 60204 sorozat: gépi berendezések biztonsága.

- MSZ EN 953:1999:1999: gépek biztonsága, védőburkolatok.

- MSZ EN 60204-1:2006:  gépek villamos szerkezetei 1 rész: általános előírások.

- MSZ EN 60269 sorozat: kisfeszültségű biztosítékok.

- MSZ EN 60335 sorozat: háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága.

- MSZ EN 60335-2-60:2003: örvényfürdők és pezsgőfürdők egyedi előírásai.

- MSZ EN 60439 sorozat: kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő berendezések.

- MSZ EN 60529:2001: villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok, IP kódok.

- MSZ EN 60598 sorozat: lámpatestek. MSZ 8866.

- MSZ EN 60742:1999: elválasztó transzformátorok és biztonsági elválasztó transzformátorok. MSZ 9229.

- MSZ EN 60898 sorozat: villamos szerelési anyagok, túláramvédelmi  megszakítók,háztartási és hasonló berendezésekhez. MS IEC 898

- MSZ EN 60898-1:2004: megszakítók váltakozó áramú működésére.

- MSZ EN 60898-2:2007: megszakítók váltakozó áramú és egyenáramú működésére.

- MSZ EN 60947 sorozat: kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő készülékek.

- MSZ EN 60974-1:2006: ívhegesztő berendezések, hegesztő áramforrások.

- MSZ EN 60974-11:2005: elektróda fogók.

- MSZ EN 60051-1...9: közvetlen működésű analóg érték mutatós villamos műszerek és tartozékaik.

- MSZ EN 60974-12:2005: hegesztő kábelek csatlakozó szerelvényei.

- MSZ EN 61008-1:2000: Áramvédő kapcsolók beépített túláram védelem nélkül.

- MSZ EN 61008-1:2005: Áramvédő kapcsolók beépített túláram védelem nélkül, háztartási és hasonló használatra

- MSZ EN 61008-2-1:2002: RCCB védő kapcsolók.

- MSZ EN 61009-1:2005: áramvédő kapcsolók beépített  túláramvédelemmel.

- MSZ EN 61009-2-1:2002: háztartási és  hasonló használatra RCBO védő kapcsolók.

- MSZ EN 61400:2007: szélerőművek.

- MSZ EN 61439:2000: kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő berendezések.

- MSZ EN 60445:2007: ember-gép kapcsolat biztonsági elvei, villamos gyártmányok, csatlakozó végek azonosítása.

- MSZ EN 61558 sorozat: teljesítmény transzformátorok, tápegységek és hasonlók biztonsága.

- MSZ HD 630 sorozat: kisfeszültségű biztosítók.

- MSZ 1584:1994: kisfeszültségű, különlegesen gyors kioldású biztosító betétek.

- MSZ 2064 sorozat: villamos berendezések irányelvei. a villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése, kábel és vezeték rendszerek.

- MSZ 2064-1:1998: kábelek és vezetékek megengedett áramai.

- MSZ 2064-2:1998: a csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása.

- MSZ EN 62040-3:2011 szünetmentes elektromos energia ellátó rendszerek (UPS). működési és vizsgálati követelmények előírásainak módszere.

Jogszabályok

- 1988.évi tv. a gazdasásági társaságokról.

- 1990.évi LXXXVI.tv. a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról.

- 2007.évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

- 2003.évi CXXXIII. törvény a társas házakról.

- 2003.évi CXXIX törv. a közbeszerzésről.

- 1996.évi LXXV törv. a munkaügyi ellenőrzésről.

- 1996.évi XXXI.törv. a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról.

- 1993.évi XCIII.törv. a munkavédelemről.1992.évi.XXII.törv. a munka törvénykönyvről.

- 1991.évi.XLV.törv. a mérésügyről. 2001.évi CXII. törv.

- 1978.évi IV.törv . a büntető törvény.

Kormány rendeletek

- 290/2007.(X.31)  építőipari tevékenységről,építési naplóról, kivitelezési dokumentáció tartalmáról.   "   16§ (4) (c) pontja: épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építmény 7KW-nál nagyobb az építmény elektromos felvétele."

- 191/2009.(IX.15.) kormány rendelet az építőipari   kivitelezési tevékenységről.

Miniszteri rendeletek

- 8/1981. ( XII.27.) IPM rendelet.: a kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról.

- 2/2003.(X.29.) gKM rendelet: a feszültség alatti munkavégzés biztonsági szabályzata. módosítva 60/2005. (VII.22.) GKM rend.

- 22/2005. ( XII.21.) FMM rendelet: a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet módosításáról.

- 9/2008. ( II.22. ) ÖTM rend.: országos tűzvédelmi szabályzat.

- 28/2011. (IX. 6.) BM. rendeletét az Országos Tűzvédelmi Szabályzat

- 45/2011.(XII.7.) BM rendelet  a tűzvédelmi vizsgára kötelezett foglalkozási ágakról. EBF felülvizsgálóknak 2013.V.1-től.

- 259.(XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi bírságról.

### Robbanás veszélyes térségekre vonatkozó szabványok

- MSZ EN 1127-1:2000: robbanóképes közegek, robbanás megelőzés és robbanás védelem, 1 rész: alapelvek és módszertan.

- MSZ EN 50014-50021: sorozat: robbanád biztos villamos gyártmányok.

- MSZ EN 50014:2001: általános előirások.

- MSZ EN 50015:2005: robbanásbiztos villamos gyártmányok, olaj alatti védelem "o"

- MSZ EN 50016:2003: túlnyomásos védelem "P"

- MSZ EN 50017:2000:     "     kvarchomok védelem "q".

- MSZ EN 50018:2000: nyomásálló tokozás "d"

- MSZ EN 50019:2000: fokozott biztonság "e"

- MSZ EN 50020:2003: gyújtó szikra mentes védelem,  "i"

- MSZ EN 50021:1999: n tipusú védelem.

- MSZ EN 50028,...50033,   50039, 50050: sújtólég és robbanás biztos villamos gyártmányok.

- MSZ EN 50028:1992: légmentes zárás kiöntő anyaggal "m"

- MSZ EN 50033:1993: fejlámpák sújtólégveszélyes bányák számára.

- MSZ EN 50039:1992: gyújtószikramentes villamos rendszerek "i"

- MSZ EN 50050:2007: elektro statikus kézi szóró készülékek.

- MSZ EN 50078:1998: ívhegesztő égők és pisztolyok.

- MSZ EN 50177:2007: automatikus, elektrosztatikus szórókészülékek éghető bevonó porokhoz.

- MSZ EN 50241 sorozat: éghető vagy toxikus gázok és gőzök érzékelése használt, nyilt optikai mérőutas készülékek követelményei.

- MSZ EN 50281 sorozat: gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok.

- MSZ EN 50281-1-1:2003: tokozással védett gyártmányok, kialakítás, vizsgálatok.

- MSZ EN 50281-1-2:2005: tokozással védett villamos készülékek,kiválasztás, felszerelés, karbantartás.

- MSZ EN 50281-2-1:2000: vizsgálati módszerek, legkisebb gyulladási hőmérséklet meghatározási módszere.

- MSZ EN 50281-3:2003: olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak vagy találhatóak.

- MSZ EN 60079 sorozat: villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben.

- MSZ EN 60079-0:2007: általános követelmények.

- MSZ EN 60079-1:2008: készülékek védelme "d" nyomásálló tokozással.

- MSZ EN 60079-2:2005: túlnyomásos védelem "p"

- MSZ EN 60079-6:2007: készülékek olaj alatti védelemmel   "o"

- MSZ EN 60079-7:2007: készülékek fokozott biztonságú védelemmel    " e"

- MSZ EN 60079-10:2003: robbanás veszélyes térségek besorolása.

- MSZ EN 60079-11:2007: készülékek gyújtó szikramentes védelemmel "i"

- MSZ EN 60079-14:2003: villamos berendezések létesítése robbanás veszélyes térségekben bányák kivételével.

- MSZ EN 60079-15:2006: " n" védelmi módú villamos gyártmányok  kialakítása, vizsgálata, megjelölése.

- MSZ EN 60079-17:2008: robbanóképes közegek, villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása.

- MSZ EN 60079-18:2004: kiöntő anyaggal légmentesen lezárt "m" védelmi módú villamos gyártmányok szerkezete, vizsgálata, megjelölése.

- MSZ EN 60079-19:2008: robbanóképes közegek, készülékek javítása, felújítása, helyreállítása.

- MSZ EN 60079-25:2004: gyújtószikra mentes rendszerek.

- MSZ EN 60079-27:2007: villamos gyártmányok robbanóképes gázközegben, gyújtószikra mentes terei busz és nem gyújtó szikra mentes terepi busz biztonsági elvei.

- MSZ EN 61241 sorozat: gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok.

- MSZ EN 61241-0:2007: általános követelmények.

- MSZ EN 61241-1:2005: védelem "tD" tokozással.

- MSZ EN 61241-2-2:1999: vizsgálati módszerek, por rétegek fajlagos villamos ellenállásának meghatározási módszere.

- MSZ EN 61241-4:2007: "pD" tipusú védelem.

- MSZ EN  61241-10:2005: olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak vagy lehetnek.

- MSZ EN 61241-11:2007:  "iD"  gyújtószikra mentes védelem.

- MSZ EN 61241-14:2005: kiválasztás és felszerelés.

- MSZ EN 61241-17:2005: villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanás veszélyes térségekben,bányák kivételével.

- MSZ EN 61241-18:2005: védelem " mD " légmentesen lezáró kiöntő anyaggal.

- MSZ EN 61242-17:2005: villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanás veszélyes térségekben, bányák kivételével.

### Világítástechnikai szabványok

- MSZ EN 12464-1:2003: fény, világítás, munkahelyi világítás.

- MSZ 9620: fénytechnikai terminológia.

- MSZ 20194 közforgalmú területek mesterséges megvilágítása.

- MSZ EN 40: lámpaoszlopok.

- MSZ EN 1838: tartalék világítás.

- MSZ EN 50294 : eljárás lámpa előtét kapcsolások összteljesítményének mérésére.

- MSZ EN 60061: lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint csereszabatosságot és biztonságot ellenőrző idomszerek..

- MSZ EN 60068-2-63:  környezet állósági vizsgálatok, ütés,rugós kalapács.

- MSZ EN 60155: fénycső gyújtók.

- MSZ EN 60238: edison menetes lámpafoglalatok.

- MSZ EN 60320: készülék csatlakozók háztartási és hasonló célokra.

- MSZ EN 60360: lámpafejek melegedésének szabványos mérési módszere.

- MSZ EN 60400: fénycső és gyújtó foglalatok.

- MSZ EN 60529: IP védettségi fokozatok.

- MSZ EN 60570: sínrendszerek lámpatestek villamos táplálására.

- MSZ EN 60598-1: lámpatestek, általános követelmények és vizsgálatok.

- MSZ EN 60598-2-1: általános célú helyhez kötött lámpatestek.

- MSZ EN 60598-2-2: süllyesztett lámpatestek.

- MSZ EN 60598-2-3: közvilágítási lámpatestek.

- MSZ EN 60598-2-4: általános célú hordozható lámpatestek.

- MSZ EN 60598-2-5: fényvetők.

- MSZ EN 60598-2-6: izzólámpás lámpatestek beéípített transzformátorral.

- MSZ EN 60598-2-7: hordozható kerti lámpák.

- MSZ EN 60598-2-8: kézilámpák.

- MSZ EN 60598-2-25: kórházi lámpatestek.

### Villamos berendezések létesítése

Az oldalon felsorolt szabványok közül  sok már nem mértékadó szabvány.

MSZ 1600 sorozat: Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.

- MSZ 1600-1:1977+M:1981: általános előírások.

- MSZ 1600-2:1979: poros helyiségek.

- MSZ 1600-3:1986: időszakosan nedves helyiségek.

- MSZ 1600-4:1980: nedves helyiségek.

- MSZ 1600-5:1980: marópárás helyiségek.

- MSZ 1600-6:1981: meleg helyiségek.

- MSZ 1600-7:1981: szabad terek.

- MSZ 1600-8:1977: robbanás veszélyes helyiségek és szabadterek.

- MSZ 1600-9:1978: tűzveszélyes helyiségek és szabadterek.

- MSZ-1600:10:1983: istállók és egyéb mezőgazdasági építmények.

- MSZ 1600-11:1982: villamos kezelőterek és laboratóriumok.

- MSZ 1600-12:1982: gépjárműtárolók, gépjármű színek és repülőgép hangárok.

- MSZ 1600-13:1982: színházak és hasonló kulturális létesítmények.

- MSZ 1600-14:1983: közterület.

- MSZ 1600-15:1975: éghető anyagból készült épületek és épület szerkezetek.

- MSZ 1600-16:1992: helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátor helyiségek és töltő állomások létesítése.

MSZ 1610 sorozat: létesitési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.

- MSZ 1610-1:1970: általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások.

- MSZ 1610-2:1970: poros,időszakosan nedves,nedves,marópárás, meleg helyiségek és szabadtér.

- MSZ 1610-3:1970: robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek.

- MSZ 1610-4:1970: tűzveszélyes helyiségek és szabadterek.

- MSZ 1610-5:1970: villamos kezelőterek és laboratóriumok.

- MSZ 1610-6:1979: kis zárlati áramú berendezések.

- MSZ 1610-7:1970: színházak és hasonló kulturális létesítmények.

- MSZ 1610-8:1970: közterület.

  MSZ 13207:2000: 0,6/1..20,8/36 KV névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelző kábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége.

Áramütés elleni védelem

- MSZ 172 sorozat: érintésvédelmi szabályzat.

- MSZ 172-1:1986+1M:1989:  kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések.

- MSZ 172-2:1994: 1000 V-nál nagyobb feszültségű nem közvetlenül földelt berendezések.

- MSZ 172-3:1973: 1000 V-nál nagyobb feszültségű közvetlenül földelt berendezések.

- MSZ 172-4:1978: 100 V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati áramú berendezések.

- MSZ EN 50083-1:1995: kábeles kép és hangjel elosztó rendszerek, biztonsági követelmények.

- MSZ EN 61140:2003: áramütés elleni védelem, villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok.

- MSZ 453:1987: biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára.

- MSZ 17066:1985: biztonsági szín és alakjelek.

- MSZ 04-115:1982: egyenpotenciálra hozás hálózatának kialakítása.

- MSZ 04-124:1979: vasbeton alapozás alkalmazása földelés céljára.

- MSZ -07-5017:1983: villamos üzemű helyi tömeg közlekedés áram ellátási rendszerének érintésvédelme.

- MSZ 171-1:1984: villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai, érintésvédelmi osztályozás.

Hálózatra kapcsolás

- MSZ 447:1998+1M:2002:  közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás.

Egészségügyi létesitmények

- MSZ 2040:1995: egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése.

- MSZ EN 60601: gyógyászati villamos készülékek biztonsági előírásai.

### Villamos berendezések létesítése hatályos

MSZ 2364/MSZ HD 60364 sorozat: kisfeszültségű villamos berendezések.

- MSZ 2364-100:2004: alkalmazási terület,tárgy és alapelvek.

- MSZ HD 60364-1:2009 alapelvek, általános jellemzők elemzése, meghatározások.

- MSZ 2364-2002:nemzetközi elektrotechnikai szótár, fogalom meghatározás.

- MSZ 2364-300:1995: általános jellemzők elemzése.

Biztonságtechnikai részek

- MSZ HD 60364-4-41:2007: áramütés elleni védelem.

- MSZ 2364-410:1999: áramütés elleni védelem.

- MSZ 2364-410:1999/ 1M:2004: áramütés elleni védelem

- MSZ 2364-420:1994:a villamos berendezések hőhatás elleni védelme.

- MSZ HD 60364-4-42:2011 Biztonság. Hőhatások elleni védelem.

- MSZ 2364-430:2004:túláram védelem.

- MSZ HD 60364-4-43:2010 kisfeszültségű villamos berendezések: biztonság. túláramvédelem.

- MSZ 2364-442:1998: túlfeszültség védelem, a kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek föld zárlata esetén.

- MSZ 2364-443:2002: légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem.

- MSZ HD 60364-4-443:2007: légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem.

- MSZ 2364-450:1994: feszültség csökkenés védelem.

- MSZ 2364-460:2002: leválasztás és kapcsolás.

- MSZ 2364-470:2002: védelmi módok alkalmazása, általános előírások, áramütés elleni védelmi módok.

- MSZ 2364-473:1994:  túláram védelem alkalmazása.

- MSZ 2364-482:1998: védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén.

Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése

- MSZ 2364-510:2002: villamos szerkezetek kiválasztása, általános előírások.

- MSZ HD 60364-5-51:2007: általános előírások.

- MSZ HD 60364-5-51:2010. villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése, általános előírások.

- MSZ 2364-520:1997: kábel és vezeték rendszerek.

- MSZ 2364-523:2002: kábel és vezeték rendszerek megengedett áramai.

- MSZ HD 60364-5-534:2009 villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése, leválasztás, kapcsolás és vezérlés, túlfeszültségvédelmi eszközök.

- MSZ 2364-537:2002: kapcsoló és vezérlő készülékek,leválasztó kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei.

- MSZ 2364-540:1995: földelő berendezések és védővezetők kiválasztása és felszerelése.

- MSZ HD 60364-5-54:2007: földelő berendezések, védővezetők és védő egyen potenciálra hozó vezeték.

- MSZ HD 60364-5-54:2012, Földelő berendezések és védő vezetők.

- MSZ 2364-551:1999: egyéb szerkezetek, kisfeszültségű áramfejlesztők.

- MSZ HD 60364-5-551:2010 villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése,egyéb szerkezetek, kisfeszültségű áramfejlesztők.

- MSZ HD 60364-5-56:2010  biztonsági berendezések táplálása.

- MSZ HD 60364-5-559:2006: egyéb szerkezetek, lámpatestek és világítási berendezések.

- MSZ 2364-560:1995: biztonsági berendezések táplálása.

Ellenőrzés

- MSZ 2364-610:1998: első felülvizsgálat.

- MSZ 2364-610:2003: ellenőrzés, első ellenőrzés.

- MSZ HD 60364-6:2007: ellenőrzés.

Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények

- MSZ HD 60364- 7-701:2007: helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal.

- MSZ 2364-702:2003: úszómedencék és egyéb medencék.

- MSZ HD 60364-7-702:2011 Úszómedencék és szökőkutak.

- MSZ 2364-703:1993: szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék.

- MSZ HD 60364-7-703:2006: szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék.

- MSZ 2364-704:2002: felvonulási és bontási területek villamos berendezései.

- MSZ HD 60364-7-704:2007: építési és bontási területek villamos berendezései.

- MSZ HD 60364-7-705:2007: mezőgazdasági és kertészeti építmények.

- MSZ HD 60364-7-706:2007: vezető anyagú szűk helyek.

- MSZ 2364-707:2002: adatfeldolgozó berendezések követelményei.

- MSZ 2364-708:2006: lakókocsi parkok villamos berendezései.

- MSZ HD 60364-7-708:2010 lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései.

- MSZ HD 60364-7-708:2009. lakókocsi parkok,kempingek,és hasonló helyek

- MSZ HD 60364-7-709:2009. kishajó kikötők és hasonló helyek.

- MSZ HD 60364-7-709:2010.  kishajó kikötök és hasonló helyek.

- MSZ 2364-711:2003: kiállítások, bemutatók, standok.

- MSZ HD 60364-7-712:2006: napelemes (PV )energiaellátó rendszerek.

- MSZ 2364-714:2002: szabadtéri világító berendezések.

- MSZ HD 60364-7-715:2006: törpefeszültségű világítási berendezések.

- MSZ HD 60364-7-717:2005: mobil vagy szállítható egységek.

- MSZ HD 60364-7-717:2010. mobil vagy szállítható egységek.

- MSZ HD 60364-7-721:2009. lakókocsik és lakó autók villamos berendezései.

- MSZ HD 60364-7-721:2010.  lakókocsik és lakóautók villamos berendezései.

- MSZ HD 60364-7-729:2009. különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kezelési és karbantartási folyosók.

- MSZ HD 60364-7-729:2010. kezelési vagy karbantartási folyosók.

- MSZ HD 60364-7-740:2007: vásárokban,vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései.

- MSZ 2364-753:2004: padló és mennyezet fűtő berendezések.

- MSZ 2364-754:2006: lakókocsik és lakóautók villamos berendezései.

Egyéb

- MSZ EN 61936-1:2011 1KV-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések. Általános szabályok. MSZ 1610  szabványt váltó szabvány

### Villámvédelmi szabványok, sztatikus feltöltődések és elektromágneses összeférhetőség

- MSZ 274-1:1997: fogalom meghatározások.

- MSZ 274-2:1981+1M:2001: épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása.

- MSZ 274-3:1981+1M:1985+2M:2001: villámhárító berendezés műszaki követelményei.

- MSZ 274-4:1974: felülvizsgálat.

- MSZ IEC 1312-1:1997: elektromágneses villámimpulzus elleni védelem.

- MSZ EN 62305 sorozat: villámvédelem.

- MSZ EN 62305-1:2006: általános alapelvek.

- MSZ EN 60305-1:2011 1 rész. Általános alapelvek.

- MSZ EN 62305-2:2006: kockázat elemzés.

- MSZ EN 62305-3:2006: létesítmények fizikai károsodása és életveszély.

- MSZ EN 62305-3:2009. villámvédelem 3.rész. építmények fizikai károsodása és életveszély.

- MSZ EN 62305-3:2011 3 rész.építmények fizikai károsodása és életveszély.

- MSZ EN 62305-4:2006: villamos és elektronikai rendszerek létesítményekben.

- MSZ EN 62305-4:2011  villamos és elektronikai rendszerek létesítményekben.

- MSZ EN 50164 sorozat: villámvédelmi berendezés elemei.

- MSZ EN 50164-1:2000+A1:2007: összekötő elemek követelményei.

- MSZ EN 50164-1:2009 villámvédelmi berendezés elemei 1.rész összekötő elemek követelményei.

- MSZ EN 50164-2:2003+A1:2007: vezetők és földelők követelményei.

- MSZ EN 50164-2:2009  vezetők és földelők követelményei, a villámvédelmi berendezés elemei.

- MSZ EN 50164-3.2007: leválasztó szikraközök követelményei.

- MSZ EN 50164:2009. összecsatoló szikraközök követelményei.

- MSZ EN 50164-4:2009.  vezető tartók követelményei.

- MSZ EN 62561-4:2011  villámvédelmi rendszer elemei (LPSC) vezető tartók követelményei

- MSZ EN 50164-5:2009. földelők ellenőrzési aknáinak és földelők  tömítéseinek követelményei.

- MSZ EN 50164-6:2009. villámcsapás számlálok követelményei.

- MSZ EN 50164-7:2009. földelés javító anyagok követelményei

- MSZ EN 50536:2011 villámvédelem, viharfigyelő rendszerek

Sztatikus feltöltődések

- MSZ 16040-1:1973: fogalmak.

- MSZ 16040-3:1973: veszélyességi szintek.

- MSZ 16040-4:1974: védelem módjai.

- MSZ 16041-2:1975 sztatikus feltöltődési mérések. A levezetési ellenállás vizsgálata

- MSZ 16041-3:1976 sztatikus feltöltődési mérések: vezetőképes kesztyű és lábbeli vizsgálata

- MSZ 16041-4:1978 sztatikus feltöltődési mérések: a feltöltődés nagyságának mérése

- MSZ EN 61340-4-3:2002 elektrosztatika szabványos vizsgálati módszerek

- MSZ EN 61340-4-4:2006 Szabványos vizsgálati módszerek különleges alkalmazásokra

- MSZ EN 61340-5-1:1998 Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Általános követelmények.

Elektromágneses összeférhetőség

- MSZ EN 50270:2007: elektromágneses összeférhetőség. villamos készülékek az éghető gázok, mérgező gázok vagy oxigén érzékeléséhez és mérésére.

- MSZ EN 55011:2007+A2:2007: ipari, tudomány és orvosi , rádiófrekvenciás berendezések, rádiózavar-jellemzők, határértékek és mérési módszerek.

- MSZ EN 55013:2002: rádióműsor és televízió műsor, vevő készülékek és a kapcsolódó készülékek, rádiózavar jellemzők,határértékek és mérési módszerek.

- MSZ EN 55014 sorozat: elektromágneses összeférhetőség, háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei.

- MSZ EN 55015:2007: villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar jellemzőinek határértékei és mérési módszerei.

- MSZ EN 55020:2007: rádióműsor és televízió műsor vevőkészülékek és hozzájuk kapcsolódó készülékek, zavar tűrés jellemzők, határérték és mérési módszerek.

- MSZ EN 55022:2007: információ technológiai berendezések, rádiózavar jellemzők, határértékek és mérési módszerei.

- MSZ EN 61000-4-22:2011Elektromágneses összeférhetőség.  vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott zavar és zavartűrési mérések visszhang mentes helyiségben

- MSZ EN 61000-6:2007/A1:2011 EMC. általános szabályok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsájtási szabványa

- MSZ EN 61000 sorozat: elektromágneses összeférhetőség / EMC /

- MSZ EN 61000-2: környezet.

- MSZ EN 61000-3: határ értékek.

- MSZ EN 61000-4: vizsgálati és mérési módszerek.

- MSZ EN 61000-5: létesítési és védelmi, óvintézkedési irányelvek.

- MSZ EN 61000-6: általános szabályok.

- MSZ EN 50081-1:1992: elektromágneses összeférhetőség,általános zavar,kibocsájtási szabvány,lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari környezet.

- MSZ EN 50081-2:1993: ipari környezet.

- MSZ EN 50082-1:1997: általános zavar szűrési szabvány, lakóhelyi, kereskedelmi és kisipari környezet.

- MSZ EN 50082-2:1995: ipari környezet.

- MSZ EN 50270:2000: villamos készülékek éghető gázok, mérgező gázok, vagy oxigén érzékeléséhez és mérésére.

### Vizsgálati módszerekre vonatkozó szabványok

- MSZ 4851 sorozat:  érintésvédelmi vizsgálati módszerek.

- MSZ 4851-1:1988: általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata.

- MSZ 4851-2:1990: földelési ellenállás és a fajlagos ellenállás mérése.

- MSZ 4851-3:1989: védővezetős érintésvédelmi módok  mérési módszerei.

- MSZ 4851-4:1989: feszültség védőkapcsolás ellenőrzése.

- MSZ 4851-5:1991: védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei.

- MSZ 4851-6:1973: 1000 V-nál  nagyobb feszültségű,erősáramú villamos berendezések különleges vizsgálati előirásai.

- MSZ 4852:1997: villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése.

- MSZ 10900:1970+1M1986: 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata.

- MSZ 10900:2009 kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi ) ellenörzése.

- MSZ EN 61557 sorozat: legfeljebb 1000 V váltakozó áramú és 1500 V egyen feszültségű kisfeszültségű elosztó hálózatok villamos biztonsága. védelmi módot vizsgáló mérő és jelző készülékek.

- MSZ EN 61557.1:2000: általános követelmények.

- MSZ EN 61557-2:2000: szigetelési ellenállás.

- MSZ EN 61557-3:2000: hurok impedencia.

- MSZ EN 61557-4:2000: földelő, védő, és egyenpotenciál kiegyenlitő vezetők ellenállása.

- MSZ EN 61557-5:2000: földelési ellenállás.

- MSZ EN 61557-6:2000: áramvédő készülék.

- MSZ EN 61557-7:2000: fázissorrend.

- MSZ EN 61557-8:2000: szigetelés figyelő eszközők IT rendszerhez.

- MSZ EN 61557-9:2000: berendezések IT rendszerekkben való hiba kereséshez.

- MSZ EN 61557-10:2001: védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére szolgáló kombinált mérő berendezés.